## Sheet2
2022-2023年广东省教育部门进口产品清单
序号 | 产品名称 | 主要功能 | 国内是否有此产品
1 | 全景组织单细胞识别及定量分析系统 | 包括对标记蛋白、核酸等组分的染色强度和形态学多种参数进行定量分析；根据标记和形态学参数进行样本细胞亚型分析、筛选；细胞间位置关系和细胞空间分布量化等。 | 否
2 | 超速离心机 | 最高转速可达100,000rpm，主要用于病毒及亚细胞组份分离、蛋白梯度分离、脂蛋白分离、RNA梯度沉淀、质粒DNA提纯等；配合定角转头、水平转头、垂直转头帮助进行蛋白质组学、基因组学和细胞组学的研究。 | 否
3 | 超分辨激光共聚焦显微镜 | 可观察固定的细胞，组织切片，还可对活细胞的结构、分子、离子进行实时动态地观察和检测。目前，已用于细胞形态定位、立体结构重组、动态变化过程等研究，并提供定量荧光测定、定量图像分析等实用研究手段，结合其他相关生物技术，在形态学、生理学、免疫学、遗传学等分子细胞生物学领域得到广泛应用。 | 否
4 | 高分辨率透射电镜(HRTEM） | 获得样品内部微观结构和形貌信息，配合能谱仪可对元素进行定性、定量及半定量分析，用于材料、生物等研究。 | 否
5 | 600M核磁共振波谱仪 | 1H、13C、15N、19F、31P等多种核检测、以及多维实验，获取丰富的分子结构信息。 | 否
6 | SEM-FIB双束电镜 | 可对材料进行微纳结构表征与加工、透射电镜样品定点制备等。 | 否
7 | 细胞能量代谢分析仪 | 主要通过检测细胞或线粒体中代谢指标的变化，解析线粒体的功能，从而了解代谢变化的真实内涵或做出药物毒性评价。 | 否
8 | 600MHz固体核磁共振波谱仪 | 600MHz固体核磁共振波谱仪共配有至少6个固体探头，每种固体探头的都有其特定的作用，适用于有机化学、电化学、无机化学、材料等的科研。 | 否
9 | 高通量场发射透射电子显微镜 | 对各种材料进行二维或三维的快速.精确的形貌观察和微区结构的表征，获得非晶材料的质厚衬度像，多晶材料的衍射衬度像，和单晶薄膜的相位衬度像、原子像。 | 否
10 | 透射电子显微镜 | 得到样品内部微观结构和形貌信息，用于生物、材料等研究。广泛应用于病毒、蛋白、细菌真菌、细胞组织、细胞器等的研究工作，超微结构形态的观察；细胞大分子物质代谢及超微结构研究。 | 否
11 | 高通量斑马鱼幼鱼图像采集系统 | 采集2-7天幼体斑马鱼的高通量图像。 | 否
12 | 细胞检测仪 | 以24孔板形式测量活细胞的耗氧率(OCR)和细胞外酸化率(ECAR)。综合这些检测结果可在系统水平表征培养细胞和体外样品的细胞代谢功能。 | 否
13 | 单细胞多组学分析系统 | 通过微孔板自然沉降及磁珠捕获的原理，进行单细胞分离和基因捕获，再进一步进行文库制备、测序，可视化分析。 | 否
14 | 干加热透皮扩散仪 | 经皮给药的释放及透皮实验，用于皮肤外用制剂、透皮贴剂的测试，个护用品中有效成份的释放及透皮实验，皮肤致敏性&人体安全性风险评估实验。 | 是
15 | 3D动物双能X射线骨密度仪 | 通过高质量的活体X光成像，进而分析活体实验动物骨密度和身体成分(BMC、Fat、Lean)。 | 是
16 | CVS分析仪 | 包括循环伏安溶出法CVS、循环脉冲伏安溶出法CPVS和计时电位或开路电位测量法CP。 | 是
17 | 斑马鱼行为分析系统 | 可研究斑马鱼胚胎和幼鱼行为的视频分析工具，可以测定胎动、心率、血流量、形态学等参数。同时，测量基于视频及静态图像等文件，适合高通量实验研究。 | 是
18 | 半导体电学性能综合测试仪 | 进行半导体器件和材料的电学综合性能如电流-电压和电容-电压等测试，提供测试数据报告、图形和分析功能。 | 是
19 | 半导体激光控制器 | 激光二极管控制器将精密电流源与热电温度控制器结合在一起。可以查看设置激光器电流输出、激光器电压、光电二极管测量、测量温度、设置温度、TEC电流和TEC电压。 | 是
20 | 步态分析和评估训练系统 | 高速摄像机、智能化软件、多重数据分析形式，高效评估运动情况。 | 是
21 | 场发射电子探针 | 测定地质体的年龄，可对矿石的来源、不同矿物的不同环带、不同世代的成分演化乃至时间演化进行分析；在金属领域，可对合金中各组成相、夹杂物等可作定性和定量分析，还能较准确地测定元素的扩散和偏析情况。 | 是
22 | 超低温冰箱 | 可用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件的低温试验等。 | 是
23 | 超分辨激光共聚焦显微镜 | 该仪器可进行组织切片及细胞免疫荧光等实验所必须的设备，主要用于细胞和组织样品微观形态结构荧光成像。可观察固定的细胞、组织切片，还可对活细胞的结构、分子、离子进行实时动态地观察和检测。目前，已用于细胞形态定位、立体结构重组、动态变化过程等研究，并提供定量荧光测定、定量图像分析等实用研究手段，结合其他相关生物技术，在形态学、生理学、免疫学、遗传学等分子细胞生物学领域得到广泛应用。 | 是
24 | 增强型电荷耦合器(ICCD) | 作为高维纠缠系统的可触发成像模块，用于实现高品质量子光联成像及高维量子隐形传态等技术。 | 是
25 | 穿梭箱 | 广泛用于学习记忆功能、恐惧和情绪(焦虑创伤后应激障碍)、抑郁(习得性无助)的研究。 | 是
26 | 导热仪 | 导热仪用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 | 是
27 | 等温滴定ITC | 分子识别体系的主体、客体、小分子、蛋白、酶、抗体、核酸、脂类及其他分子之间的相互作用特征鉴定。 | 是
28 | 定量基因扩增仪（QPCR） | DN或RNA的绝对定量分析,基因表达差异分析；基因分型。 | 是
29 | 动态水分吸附仪DVS | 吸附等温线；保质期研究；扩散因子；水活度。 | 是
30 | 动物精细行为记录分析系统 | 记录小鼠、大鼠和猴子等多种动物的高精度、无创的动物精细行为。 | 是
31 | 动物心脏压力容积系统 | 可以测量大小鼠体表6导联心电图、血压、心室压、心室压力-容积，心率变异性、压力反射敏感性；心脏收缩末压，舒张末压，前负荷可复性每搏动，最大容量，最小容量，收缩末容量，每搏功，收缩性能指数，射血分数等指标。可以测量大小鼠心内4个心电图，也可程控电刺激。 | 是
32 | 全自动社交行为识别分析系统 | 用于学习能力测试、焦虑抑郁模型、全自动社交行为分析、自发行为及活动能力测试等领域研究。 | 是
33 | 动物运动轨迹跟踪系统 | 用于在执行不同任务过程中，连续记录动物位置信息，定量分析动物运动的距离、速度、时空位置变动等数据。 | 是
34 | 高真空一体化溅射镀膜仪 | 微纳米材料制备及测试。 | 是
35 | 多导睡眠记录仪 | 通过脑电放大器及生理传感器采集患者睡眠过程中脑电和生理信号，通过专业睡眠分析软件进行分期、诊断患者睡眠障碍程度评价。 | 是
36 | 多功能全自动蛋白印迹定量分析系统 | 自动进行各种蛋白质样品分离、免疫检测、定性和定量分析。 | 是
37 | 多功能生物样品均质器 | 可有效均质动植物组织、细胞、细菌、真菌，以及孢子、毛发、骨骼、粪便、土壤等顽固样品。 | 是
38 | 多检测器GPC/SEC系统 | 实验检测。 | 是
39 | 飞秒瞬态吸收荧光上转换测试系统 | 用于研究光生电子激发态的能级结构，以及电子激发态能量弛豫、电荷转移、能级跃迁等基本量子行为与微观动力学过程，可用于研究太阳能电池、光电转换材料、荧光薄膜材料、超分子材料及生物分子之间的能量传递、电荷转移等物理化学过程、电-声子相互作用及其他光生载流子动力学过程。 | 是
40 | 非接触全场应变测量系统 | 该测试系统基于试样表面变形特性，精确测量不同尺度小各种材料的变形全场应变特性和位移特性，表征试样静力学、动力学以及材料断裂特性。 | 是
41 | 分光辐射亮度计 | 可测量光源及各类光反射材料的光谱能量分布、光亮度、色坐标及光源色温等参数。 | 是
42 | 十万分之一电子天平 | 热分析等用的微量物的更精确地称量。 | 是
43 | 分子相互作用分析系统 | 全自动传感器移动，样品盘温度控制和涡旋振动，全自动基线校正。 | 是
44 | 高纯气体发生器 | 用于制备高纯度气体，用作分析仪器载气、干燥气、动力气、助燃气等。 | 是
45 | 高分辨率场发射扫描电镜 | 纳米材料粒径测试和形貌观察，研究材料结构与性能关系。 | 是
46 | 三维纳米位移标定系统及驱动控制器 | 能够实现多个空间维度的纳米精度位移。 | 是
47 | 高速摄像机系统 | 高速摄像机可以记录肉眼不能识别的物体高速运动动态过程，分析高速运动物体在运动过程的状态变化。 | 是
48 | 毫米波功率放大器 | 用于高功率毫米波功放大信号测量和毫米波开关功率容量测量，配合矢量网络分析仪、射频信号发射器、信号分析仪使用。 | 是
49 | 光子晶体光纤拉丝塔 | 光子晶体光纤的拉制和涂覆。 | 是
50 | 多参数水质分析仪 | 可实时测量温度，电导率/盐度/总溶解性固体，pH&ORP，溶解氧，浊度，叶绿素a，蓝绿藻，深度，氨氮，硝氮，氯离子。 | 是
51 | 混匀仪 | 加热、制冷和混匀等多功能。质粒/RNA/DNA纯化cDNA合成;从琼脂糖凝胶回收DNA片段;酶反应（如DNA限制性酶切、蛋白酶K消化和连接）;细菌株和质粒的转化;DNA、RNA和蛋白质的变性DNA、RNA和蛋白质的标记微量反应管、锥形管或深孔板中细菌生长;100°C下的裂解反应;PCR反应体系的混匀。 | 是
52 | 肌电图诱发电位仪 | 主要应用于神经肌肉和周围神经的性质鉴别和损伤程度诊断。 | 是
53 | 激光粒度仪 | 为产品的研究与开发、加工工艺、质量控制等提供依据，广泛应用于食品、饮料、保健品、添加剂、化妆品、制药等相关领域。 | 是
54 | 近红外脑功能成像仪 | 根据采集到的光学信号变化，利用朗伯比尔定律转化为脑血氧信号，进而显示被试脑部血流变化规律。 | 是
55 | 均质机 | 将料液成分均质为纳米级稳定均一状态，达到100nm及以下的粒径分布效果。 | 是
56 | 快速退火炉 | 能实现不同环境氛围下的快速退火处理。 | 是
57 | 力学表面张力仪 | 使用板法和环法测量液体的表面/界面张力，测量临界胶束浓度来评价表面活性剂的有效性和效率；润湿剂和清洁剂、乳化剂或其他表面活性剂的表面张力和界面的测量。 | 是
58 | 流式细胞仪 | 主要用于细胞学相关的科研工作，比如：细胞周期检测、细胞凋亡检测、哺乳动物细胞的表面抗原检测以及可溶性细胞因子检测等。流式细胞仪可用于对单个细胞荧光的定量和统计，是分子生物学与细胞生物学常用的重要仪器，是医学和生命科学研究（转化医学、细胞学、微生物学、水生生物学、动物学及植物学等）、化学、生物物理等学科必不可少的仪器。 | 是
59 | 流体剪切力系统 | 拟动脉，静脉，毛细管中的剪应力环，还可用于悬浮细胞的滚动和粘附实验。 | 是
60 | 笼盒笼架清洗机 | 自动化地清洗及消毒动物笼具、笼架、运输车和托盘等物品。 | 是
61 | 脉搏碳氧血氧测量仪 | 监测：血流灌注指数、总血红蛋白、氧含量、脉搏变异指数、高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白等技术指标。 | 是
62 | 膜片钳记录分析系统 | 记录离子通道及单细胞电流研究不同离子通道在神经元功能发生过程中的作用。 | 是
63 | 纳米粒度及Zeta电位仪 | 纳米粒度电位分析仪具有动态光散射DLS和电泳光散射ELS两大功能。分别测试得到粒径和多分布系数PDI和ZETA电位值。 | 是
64 | 强磁力搅拌方式平行合成仪 | 针对不同实验目的备有多种反应容器，拓宽了有机合成实验的范围，能够同时进行多个反应或者单个反应的多条件试验，提高实验效率。 | 是
65 | 全景组织多光谱成像定量分析系统 | 主要用于全景明场扫描、全景荧光扫描、全景多光谱扫描以及全景全光谱扫描成像。扫描和光谱拆分。 | 是
66 | 全时程实时动态活细胞成像与功能分析系统 | 细胞生长发育、肿瘤研究、免疫细胞杀伤、干细胞分化、细胞划痕\迁移、细胞凋亡、3D肿瘤球、类器官、伤口修复、神经生长及退行、细胞共培养、药物评价。 | 是
67 | 全自氨基酸分析仪 | 研究药物的有效成分，确定其质量，分析各类氨基酸的含量。在合成药物的研究中有时也要进行氨基酸分析。 | 是
68 | 全自动比表面积及孔隙率分析仪 | 测量范围在0.35nm-500nm孔尺寸大小及分布，准确测定孔隙比表面积。 | 是
69 | 全自动冰点渗透压仪 | 用于检测液体样品的渗透压值，以及用于培养基、神经细胞液、抗体药物的研发质控。实现无人值守全自动多样品量渗透压仪，5位样品位（架式进样、稳定性高、准确性好）。 | 是
70 | 全自动核酸蛋白分析系统 | 采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定、核酸质控、浓度测定、微卫星分析等。 | 是
71 | 全自动溶出仪 | 实现药物以不同的速度测试药物溶出，并准确自动完成取样，事后可以通过摄像系统回看药物的溶出过程。 | 是
72 | 外压式SPG膜乳化器 | SPG膜乳化器主要用于制备粒径均一的乳液、乳珠、微球、微囊等，可实现乳液、微球或微囊的粒径的均一性和可控性；微球表面功能基的可控性和稳定性；多孔微球结构的可控性和稳定性；均一乳液的规模化制备；多孔微球或缓释微囊孔道的可控性等。 | 是
73 | 塞贝克系数测试仪 | 测量材料的塞贝克系数及电阻率。 | 是
74 | 三联舔舐行为测试系统 | 舔舐行为测试系统，实时记录动物的舔舐行为，可用于糖水偏好实验或药物成瘾实验，进行抑郁样行为和药物成瘾研究。 | 是
75 | 原位超高分辨热场发射扫描电子显微镜 | 超高分辨成像与纳米程度元素表征；材料晶格取向的分析；多种材料的原位实验：如材料拉伸、温度控制、真空保护。 | 是
76 | 射频功率传感器 | 搭配射频功率计使用，用于校准矢量网络分析仪、射频信号发射器、信号分析仪。 | 是
77 | 射频信号发生器 | 为器件/芯片测试提供各种移动通信用的调制信号。 | 是
78 | 生物大分子相互作用分析仪 | 通过它您能观察两种分子结合的特异性，能知道两种分子的结合有多强，还能了解生物分子的结合过程共有多少个协同者和参与者。 | 是
79 | 声音行为分析系统 | 啮齿类动物的声音采集、分析和结果输出。 | 是
80 | 时间相关单光子计数系统 | 用于材料发光寿命的测量，荧光寿命光谱光谱发测量。 | 是
81 | 实时群体情绪反应测量系统 | 通过多个情绪测量传感器，测量电镀皮肤反应和心电图心率，以及高清摄像机和分析软件，同时测量群体观众的情绪反应。 | 是
82 | 实验动物能量代谢监测系统 | 实时监测实验动物的生活情况，综合分析能够得到实验动物的能量代谢水平。 | 是
83 | 2000KN试验机 | 材料的力学性能测试。 | 是
84 | 数字化牙科实训系统 | 利用最先进的光学、图形、仿真及视觉追踪技术为牙科学生提供基于真实的病人病例的实训，整个操作过程和牙体形态变化都会在屏幕上实时显示，并且可以在任意时间对他的操作进行数字化评估。 | 是
85 | 数字式高通量生物标记物筛选系统 | 超高灵敏度单分子蛋白检测平台。 | 是
86 | 双通道微透析系统 | 微透析分析系统可实现在动物清醒活动的状态下，通过探针对其体内各组织中的小分子物质，如游离态药物，钾离子、钠离子、钙离子、镁离子等离子，肿瘤标记物及能量代谢物质等进行活体取样分析。 | 是
87 | 水平拉制仪 | 应用于显微注射技术、电生理、微流控芯片、印刷电路、3D打印、细胞捕获、显微探针等电极相关的科研方向，同时也是显微注射系统中玻璃注射针的关键制备仪器。 | 是
88 | 条件恐惧&震惊反射系统 | 用于神经反射表现，感觉运动门控，精神分裂模型，注意缺陷多动障碍，恐惧害怕等实验的研究。 | 是
89 | 听觉电生理工作站 | 听觉生理工作站是开展听生理研究的必要工具，可进行多项听功能检测，可实现心理声学到耳聋模型的快速表型分析，助力听觉生理基础研究及听力保护药物的筛选。 | 是
90 | 听力测试平台 | 主要功能包括：声和电刺激ABR、多频稳态ASSR、VEMP、DPOAE、耳蜗电图、超高频30kHz短纯音ABR动物实验模块等。 | 是
91 | 透明脑成像高速激光光片扫描成像系统 | 脑组织细胞间网络成像分析。 | 是
92 | 往复筒法溶出仪 | 在体外更好地模拟药物在体内的溶出行为，从而更好地帮助缓释、控释及肠溶药物的溶出研究；有利于溶出方法的开发，并可评估控释制剂或缓释制剂的产品性能；与通用溶出的区别在于，可以使用不同的溶出介质进行溶出度测量，以及更好地模拟餐后的溶出状态。 | 是
93 | 三维纳米位移标定系统及驱动控制器 | 能够实现多个空间维度的纳米精度位移。 | 是
94 | 味觉分析系统（电子舌） | 可以客观数字化地评价食品或药品等样品的苦味、涩味、酸味、咸味、鲜味、甜味等基本味觉感观指标，同时还可以分析苦的回味、涩的回味和鲜的回味（丰富度）等参数。 | 是
95 | 全自动细胞计数及活力分析仪 | 使用台盼蓝染色排除法全自动进行细胞计数和活力的快速、准确、标准化分析。 | 是
96 | 小动物Micro-CT成像系统 | 不破坏样本，清楚了解样本的内部显微结构，用于肿瘤、心血管疾病、代谢疾病、生物和药物材料研究等。 | 是
97 | 小动物活体超声-光声多模成像系统 | 可实时跟踪探针在动物体内分布、靶向、代谢等相关信息，用于心血管功能，肿瘤诊断及治疗等多种研究。 | 是
98 | 小动物全身3D光声成像系统 | 生物纳米探针、荧光探针、药物肿瘤靶向、肿瘤的早期检测、前哨淋巴结监测、脑血管成像。 | 是
99 | 小动物三维多模式成像系统 | 借助灵敏的光学成像系统，在活体水平监测疾病的发展变化并开展相关药物的临床前研发。 | 是
100 | 小动物生理遥测系统 | 对清醒、非束缚、自由活动下的动物心电、心率、脑电、肌电、血压等生理信号监测。 | 是
101 | 小动物微透析检测系统 | 监测活体组织细胞外的酚类、苯胺类、雌激素类、吲哚类、生育酚类、嘌呤类、硫醇类等物质的变化。 | 是
102 | 小动物行为学系统 | 动物运动轨迹分析系统用于神经行为学功能测试。 | 是
103 | 小鼠独立通气笼系统（IVC） | 该系统由独立的送排气主机，笼架以及笼盒组成，每个笼盒为一个独立单元，不与外界以及其他笼盒相互通气感染，保证每个笼盒内的环境基本稳定均一，同时也是节能环保与安全高效的必要设备。 | 是
104 | 小鼠条件行为操作测试自主给药系统(斯金纳箱) | 根据所研究实验的需求自定义组装独立组件用于认知和操作行为的测试，可以模块化的使用触屏式操作测试箱。 | 是
105 | 小型微射流均质机 | 该设备在药剂学中可制备脂质体、纳米乳、纳米粒、微晶及混悬剂；生物医学可用于细胞破壁；用作筛选评价稳定的纳米材料处方的方法之一等研究中。 | 是
106 | 大存储容量高速采集仪 | 能够高精度完成大容量数据采集存储。 | 是
107 | 任意波形发生器 | 产生任意波形用于测控系统中产生中频信号以及调制信号。 | 是
108 | 组织研磨仪 | 用于样品预处理，实现样品破碎。 | 是
109 | 厌氧工作站 | 提供严格的厌氧状态、恒定的温度培养条件，可在无氧环境下进行病原培养及操作的专用装置，它能和具有一个系统化、科学化的工作区域。 | 是
110 | 荧光酶联免疫斑点分析仪 | 该设备除了主要用于ELISPOT酶联免疫斑点分析和荧光免疫斑点分析，还可用于荧光标记细胞计数，病毒滴度测定如TCID50，病毒中和实验等。 | 是
111 | 原子层沉积系统 | 可以生长纳米级的氧化物，氮化物，氟化物，金属，复合结构，硫化物等材料。可以配备等离子辅助生长系统，扩充可生长材料的种类。 | 是
112 | 远距离激光测振仪 | 用于高层建筑、桥梁、电视塔、高压输电线的随机振动位移、速度、加速度等动力响应非接触振动测量。 | 是
113 | 振动模态测试系统 | 根据测得的频响函数(FRF)进行单参考和多参考经模态分析。 | 是
114 | 质构仪 | 适用于各种食品的物性检测。 | 是
115 | 种植体稳固度检测仪 | 该产品在医疗机构中供执业医生检测种植体和基台的稳固度。 | 是
116 | 主动逃避/被动逃避穿梭测试系统 | 用于学习记忆功能、认知神经科学、认知功能退行性变性等实验研究。 | 是
117 | 自动采血采样检测系统 | 该系统主要是在活体状态下，采集动物血液，进行实时检测，监测各组织细胞外物质浓度含量变化。 | 是
118 | 自动透皮扩散仪 | 全自动经皮给药的释放及透皮实验，用于皮肤外用制剂、透皮贴剂的测试，个护用品中有效成份的释放及透皮实验，皮肤致敏性&人体安全性风险评估实验。 | 是
119 | 组织匀浆机 | 用于混合、分散、湿磨及粉液混合。 | 是
120 | 全自动表面张力仪 | 实现精确液体的表面张力值的测量，同时，利用软件技术，可能测得随时间变化而变化的表面张力值。 | 是
121 | 高纯锗伽玛谱仪 | 以最大的效率提供小样品γ核素的计数。 | 是
122 | 辅助药物设计模拟系统 | 分子模拟和建模蛋白质建模和化学信息学基于结构的药物设计。 | 是
123 | 柜式笼盒清洗消毒机 | 自动化清洗及消毒大小鼠笼盒以及水瓶、饲料架、兔笼和托盘等物品。 | 是
124 | 热重分析仪 | 热重分析。 | 是
125 | 单细胞分析系统 | 单细胞分析系统可实现高通量单细胞分析，帮助科研人员进一步了解肿瘤组织异质性，免疫微环境，胚胎发育，干细胞分化等一系列存在细胞异质性的科学问题，解决普通细胞生物学分析方法无法突破的细胞异质性瓶颈，对提升项目申请、疾病研究、精准医疗、提高研究生培养质量具有重要的作用。 | 是
126 | 纯水超纯水系统 | 水质纯化。 | 是
127 | 波谱仪(核磁共振波谱仪、电子顺磁共振波谱仪) | 为合成化学、材料科学和医学等研究提供重要的技术表征手段，特别是阐述有机反应机理、分子组装机制、材料结构与性能关系，并为药物设计、新农药创制等提供分析工具。 | 是
128 | 测绘仪器(超声波树木测高测距仪、树木生长记录仪、手持激光测距仪) | 高精度距离、高度、角度、面积体积等测量。 | 是
129 | 萃取机（全自动快速固相萃取仪、全自动固相萃取系统、快速溶剂萃取仪、液滴萃取表面分析纳喷离子化系统) | 自动浓缩、萃取样品。 | 是
130 | 电转染仪(电穿孔仪、电转系统) | 主要用于各种难转染细胞的细胞转染。通过瞬时的在细胞膜上的电穿孔，使得外源基因可以高效地进入细胞。广泛应用于神经生物学、免疫学、干细胞、癌症以及心血管等的研究。 | 是
131 | 气味分析系统(电子鼻) | 能够对食品、农产品、酒水、气味等样品直接无损进样分析，获得样品的气味特征“指纹”，同时也可利用配套香气成分定性定量分析系统，可以将香气的具体成分和含量进行分析，是食品学科研究的常用实验仪器。 | 是
132 | 红外热像仪 | 测量并记录物体表面温度数据。 | 是
133 | 基因扩增仪(PCR)高速、荧光定量、实时荧光 | 用于生物样品DNA扩增，利用固态纳米微孔板(可扩展)式数字PCR技术，通过微孔板中纳米微孔分离样本单分子核酸，每个反应单元包含单拷贝的目标分子，进行独立扩增产生荧光信号，并根据泊松分布原理，计算出目标基因的绝对拷贝数。 | 是
134 | 冷冻干燥机 | DNA、RNA、蛋白质样品的冻干保存及分析。 | 是
135 | 流变仪(旋转流变仪、粉体流变仪) | 流变仪具备旋转测量模式，振荡测量模式，蠕变测量模式，粉末流动测试模式等多种测量模式，可以测量样品的粘度，剪切应力，剪切速率，温度，屈服应力，储能模量，损耗模量，损耗因子，复合模量，相位角，内聚强度等多种参数。 | 是
136 | 人体病理模型(护理综合模拟、高仿真健康评估、新生儿生命体征检查、产妇模拟) | 为护理学生开展ICU、重症及情景化教学和科研培训的设备。 | 是
137 | 生长曲线分析仪(全自动、微生物) | 用于监测厌氧菌和肠道菌群的生长状态；酵母生长分析、细菌生长分析、抗生素耐药分析、藻类研究、生物燃料研究、食品和测试等。 | 是
138 | 线粒体功能测定系统 | 检测纯线粒体、细胞、组织以及果蝇线虫等样品的氧耗量、线粒体膜电位、自由基（过氧化氢、一氧化氮等）钙离子、ATP以及pH等多种指标。 | 是
139 | 流式细胞分选仪（超速） | 流式细胞仪通过细胞大小、表面特性、分子标记等对特定的细胞群进行定量分析，并可以将特定的细胞群分选出来，用于后续培养扩增、基因改造和功能分析等研究，在生命科学及基础医学研究方面具有广泛而且不可替代的用途；尤其在免疫学研究中，对生理和病理学样本利用流式细胞仪进行表型鉴定，并特异性分离某一类或几类细胞群，并对其进行更深层的功能、表型、细胞生物学和分子生物学研究，已成为临床免疫学研究的必要手段，因此为实现这个目的，采用流式细胞分选仪进行细胞分选是必备手段。 | 是
140 | 光谱仪（傅立叶变换红外、深能级瞬态、超微量、显微激光共焦、圆偏振发光、稳态瞬态荧光、圆二色、三维荧光、偏振、原子吸收、电感耦合等离子体） | 通过红外光谱测定，人们就可以判定未知样品中存在哪些有机官能团，这为最终确定未知物的化学结构奠定了基础。 | 是
141 | 激光器(双输出飞秒、高功率半导体、高功率超连续谱、超快飞秒激光、宽调谐高功率钛宝石) | 用于实现单原子阵列的操控。 | 是
142 | 离心机(冷冻、超速、高速、大容量、微量、超微量、小型台式) | 利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离。 | 是
143 | 酶标仪(多功能、多模式、微孔板、细胞成像微孔板) | 可以用于开展基于图像水平的高通量细胞学水平的筛选研究工作：细胞成像及分析、细胞计数、细胞浓度及细菌生长密度测定、细胞增殖、细胞毒性、细胞吞噬、细胞自噬，细胞吸附、细胞渗透、细胞迁移、细胞凋亡、细胞转染研究等工作。同时可以进行样品或者细胞的微孔板检测，在一套系统中同时可以得到基于图像的表型分析和基于数据的定量分析结果。 | 是
144 | 浓缩仪(全自动氮吹、离心) | 自动浓缩。 | 是
145 | 色谱仪(圆二、气相、高效液相、离子、气相色谱红外光谱联用、制备型、半制备、柱层析、气相色谱、气质联用) | 有机污染物分析、农残、兽残、药残分析；香精香料香气成分分。 | 是
146 | 蛋白纯化系统 | 用于沸点较高的具备紫外吸收化合物的分离，纯化及收集。 | 是
147 | 移液器(手动可调间距、电动可调间距、单道可调量程、多道可调量程、电动) | 主要用于液体的定量转移。 | 是
148 | 多功能植物效率分析仪 | PSⅡ快速叶绿素荧光诱导诱导动力学曲线(OJIP分析)的测量；PSⅠ的最大氧化还原能力(P700+的吸收)的测量。 | 是
149 | 质谱仪(包括液相、色谱、质谱、气相等的串联或联用仪器) | 样品分析。 | 是
150 | 医学模拟训练系统(除颤模拟、呼吸机模拟) | 为护理学生开展急救、ICU、重症及情景化教学和科研培训的设备。 | 是
151 | 高压灭菌锅 | 对玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌。 | 是
152 | 切片机(超薄、冰冻、振动) | 免疫组织化学染色及原位杂交。 | 是
153 | 射线式分析仪器(X射线光电子能谱、X射线衍射、多功能联用X射线、原位热分析X射线衍射、X射线吸收精细结构、NaI伽马仪) | 进行各类固体材料(包括导体、半导体、绝缘体、中元素成分组成分析、元素化学态分析、成分定量分析、元素表面分布分析、元素深度分布分析、微区分析以及原位样品处理对比分析等并给出各项分析结果)。 | 是
154 | 连续式营养液测定分析仪 | 多样品、多参数同时分析各类水质、土壤等样品中的无机离子与微量元素。 | 是
155 | 化学发光分析仪 | 化学发光分析仪具有多功能分子成像分析系统是高性能一体化新一代实时凝胶成像系统，能够完成紫外，白光，化学发光，双红外荧光等全功能的分子成像分析；可以对蛋白电泳电泳、核酸电泳、印迹膜、培养皿等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析。 | 是
156 | 电化学分析仪器(全自动间断化学分析、全自动便携式营养盐分析、多参数便携式水体成分含量与理化参数测量、全自动微生物快速检测、元素分析、双向电泳、高分辨表界面微区化学成分分析、自动电位滴定仪、高通量电化学发光免疫分析、全自动化学分析、自动高通量跨膜电阻测量) | 多样品、多参数同时分析。 | 是
157 | 小动物视网膜成像系统 | 专门为小型实验动物眼睛成像，可以实现荧光血管造影、明视野&荧光造影成像，具有方便快捷，成像效率高特点，可做Color，GFP标记。 | 是
158 | 小动物活体成像仪 | 广泛应用于癌症、干细胞、感染、炎症、免疫疾病、神经疾病、代谢疾病、基因治疗等多种疾病分子机理及相关药物研发的临床前研究。 | 是
159 | 高内涵细胞成像分析系统 | 具有宽场荧光成像、明场成像、DPC数字荧光成像和共聚焦荧光扫描四种检测模式。 | 是
160 | 多功能成像仪 | 核酸凝胶成像；蛋白凝胶成像；化学发光成像；RGB多色荧光成像；2DDIGE双向电泳凝胶成像及分析；动物活体荧光成像；菌落计数及其统计等。 | 是
161 | 成像系统（荧光、凝胶、化学发光荧光、红外热、多模态光学、拉曼光谱） | 具有核酸蛋白胶成像功能，ECL化学发光成像功能，RGB荧光成像功能，克隆计数功能等。 | 是
162 | 眼动仪（眼镜式眼动追踪系统、便携式） | 采集受测者的眼动信息。 | 是
163 | 集成相干光接收机 | 集成相干光接收机支持多种高阶调制格式的接收，可以完美恢复出光载波携带的幅度、相位、正交、偏振等多个维度信息，具有更高的频谱利用率和接收机灵敏度。 | 是
164 | 超短脉冲测量仪 | 最短可以表征50ps光脉冲的幅度和相位信息。 | 是
165 | 光纤折射率分析仪 | 特种光纤性能表征。 | 是
166 | 台阶仪 | 接触式光芯片形貌测量仪器，测量精度较高、量程大、测量结果稳定可靠、重复性好。 | 是
167 | 超窄可调谐滤波器 | 能够实现C+L波段偏振复用光信号的带通滤波功能。 | 是
168 | 光学偏振色散测量仪 | 能够测量光纤及其器件的偏振模式色散以及色度色散。 | 是
169 | 邦加球分析仪 | 能够测量入射光波的斯托克斯矢量并分析其在邦加球上的运行轨迹。 | 是
170 | 光偏振控制测试仪 | 能够测量光学器件的差分群延迟、偏振相关损耗、琼斯矩阵、穆勒矩阵等偏振特性。 | 是
171 | 电谱分析仪 | 能够观测高频信号频谱分布。 | 是
172 | 激光光纤干涉仪 | 能够测量皮米分辨率的位移。 | 是
173 | 分布式声波传感仪 | 能够实现40km测量长度的分布式声波测量与标校。 | 是
174 | 分布式光纤测温仪 | 能够实现35km测量长度的分布式温度测量与标校。 | 是
175 | 显微镜(电子、生物、红外、荧光、倒置、正置、透射、偏光、双光子激光、双光子共聚焦、原子力、体视、三轴测量、厚度测量、超高真空低温扫描、可变真空场发射扫描) | 样品形态观察。 | 是
176 | 全时程高通量动态细胞成像与功能分析系统 | 用于研究细胞迁移\侵袭\增殖\凋亡\吞噬、免疫细胞杀伤与活化、干细胞编辑、肿瘤球、类器官、毒理/药理。 | 是
177 | 体视荧光显微镜 | 固有功能：荧光、明视场、暗视场、对比反差调节功能。 | 是
178 | 多模态光学成像系统 | 同时实现脑皮层内源光学成像、荧光成像和激光散斑对比度成像，而研究动物特定脑区活动与行为功能之间的联系。 | 是
179 | 病理切片扫描仪(全自动全景组织病理切片扫描仪) | 支持明场及荧光六通道成像；自动化快速扫描多张切片，配置软件可进行多种需求分析。 | 是
180 | 多功能激光扫描成像系统 | 用于化学发光成像、Westernblots分析、多色荧光Westernblots分析、多色EMSA（电泳迁移率变化分析）、微孔板In-CellWestern分析、核酸与蛋白相互作用研究和组织切片扫描等。 | 是
181 | 高分辨智能数字切片扫描系统 | 用于明场、荧光等组织、细胞学切片标本的全切片扫描成像、数据存储、图像处理、浏览、标记、测量、定量分析等。 | 是
182 | 激光散斑血流灌注成像监测系统 | 激光散斑血液灌注成像仪可实时显示组织血液灌注情况，并将动态响应与空间分辨率相结合。不需要与组织直接接触，也不需要染料或同位素。 | 是
183 | 多功能高光谱纳米成像系统 | 针对纳米尺度物质，表征物质在原位或生物体内相互作用、安全性评价、以及递送情况，实现定量、定性、定位评价。 | 是
184 | 全息无标记3D活细胞成像系统 | 用于活细胞3D结构研究，有丝分裂周期分析，细胞间相互作用研究，荧光分子共定位、GFP转染分析及实时追踪等。 | 是
185 | 双光子共聚焦显微镜 | 活体小动物、深组织、厚样品成像，适合活细胞长时间的动态观察。 | 是
186 | 医用电子生理参数检测仪器设备(生理记录、无创心排监测、运动心肺功能测试、人体运动能耗监测、有创心输出量监测) | 监测心电、脑电、肌电、眼电、肌张力、呼吸波、呼吸流速、氧气含量、二氧化碳含量、血氧饱和度、光电脉搏容积等体征信号。 | 是
187 | 低温强磁场电输运系统 | 能够进行极低温度下(1.6K)和超强磁场(14T)条件下的磁电性质测量。 | 是
188 | 量子分析仪 | 产生读取信号以及对读出信号的分析。 | 是
189 | 颗粒分析仪 | 用于纳米/微米级药物制剂和材料的粒径、表面电势及分散性等物理化学性质检测。 | 是
190 | 多光谱相机 | 能够搭载在无人机上的光谱仪，具有不同光照状态下的高动态量程，有五个独立的成像器，分别配有特制的滤光片，能让每个成像器接收到精确波长范围的光谱；主要用于无人机对地多光谱观测。 | 是
191 | 试验箱及气候环境试验设备(大容量冷冻摇床、低温恒温摇床、二氧化碳培养箱、厌氧培养箱、氙灯老化试验箱) | 样品分析。 | 是
192 | 热分析仪(液体池及湿度联用多频动力热分析、同步热分析、热重分析、差示扫描量热、热机械分析) | 样品分析。 | 是
193 | 分光光度计(紫外、可见光、荧光、双光束、超微量、超微量紫外、超微量紫外可见光、荧光、荧光/磷光) | 分光光度计在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对该物质进行定性或定量分析。 | 是
194 | 刻蚀机(等离子体、反应性离子) | 用于光芯片制备或高质量氧化硅氮化硅材料微纳米结构加工。 | 是
195 | 进样器(自动、顶空、手动) | 在色谱系统中，能定量地将分析试样送入色谱柱的装置。 | 是
196 | 中心切割双色谱柱及定量进样口附件 | 现有热分析-气质联用系统全面定性及定量改造。 | 是
197 | 工业CT | 对增材材料内部缺陷检测与表征，实现高分辨率成像，观察材料密度，孔隙率等等，并能对所检测样品进行三维尺寸测量。 | 是
198 | 普克尔盒 | 激光进行快速调制。 | 是
199 | 相位调制器 | 用于实现激光的快速相调。 | 是
200 | 光刻机 | 用于光芯片制备。 | 是
201 | 电子束曝光系统 | 实现微纳米图案的制备和套刻。 | 是